## Aux (hidden)
| m | [5 empty] | EXIGENCIAS X ZONA |  | U |  |  |  | U max | ESPESOR | ESPESOR
elemento | e | ʎ | Rt | U |  |  | ZT1 |  | 4 |  | ZT1 |  | 4
[7 empty] | ZT2 |  | 3 |  | ZT2 |  | 3
P.Exp | [6 empty] | ZT3 |  | 1.9 |  | ZT3 |  | 1.9 | 20 |  | Agrupamiento
fibro | [6 empty] | ZT4 |  | 1.7 |  | ZT4 |  | 1.7 | 25 |  | Aislada
Rsi+Rse | [6 empty] | ZT5 |  | 1.6 |  | ZT5 |  | 1.6 | 25 |  | Pareada
|  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | ZT6 |  | 1.1 |  | ZT6 |  | 1.1 | 35 |  | Continua
[7 empty] | ZT7 |  | 0.6 |  | D | TALCA MAULE | 0.8 | 50 |  | Departamento
| d | ʎ |  |  |  |  | D | TALCA MAULE | 0.8 |  | ZT7 | E - CONCE | 0.6 | 65 |  |  |  |  | Usuario | listas
eps | 40 | 0.025 |  |  |  |  | E | CONCE | 0.6 |  | F | TEMUCO | 0.45 | 85 |  | Informe de ensayo |  |  | Techo | Techo |  | Puerta |  | Opción superficie ventanas
| 20 | 0.0384 |  |  |  |  | F | TEMUCO | 0.45 |  | F | CHILLAN |  |  |  | Memoria de cálculo |  |  | Muro | Muro |  |  |  | 1
| 15 | 0.0413 |  |  |  |  | F | CHILLAN | 0.45 |  | G | OSORNO | 0.4 | 95 |  | Ficha Listado Oficial MINVU |  |  | Piso ventilado | Piso_ventilado
| 10 | 0.043 |  |  |  |  | G | OSORNO | 0.4 |  | G | VALDIVIA |  |  |  | R100 |  |  | Puerta 3 | Puerta
yc | 870 | 0.31 |  |  |  |  | G | VALDIVIA | 0.4 |  | I | COYHAIQUE | 0.35 | 110 |  | Ficha PDA MINVU |  |  | Sobrecimiento | Sobrecimiento
[7 empty] | I | COYHAIQUE | 0.35 |  |  |  |  | EPS 40 kg/m3
SECCION 1 | [5 empty] | SECCION 1
elemento | e | ʎ | Rt | U |  | elemento | e | ʎ | Rt | U | [7 empty] | Techo | Muro | Piso ventilado | Puerta | Sobrecimiento | Ventanas
FIBRO | 0.006 | 0.22 | 0.027273 |  |  | HA | 0.15 | 1.63 | 0.092025 | [8 empty] | Informe de ensayo | Informe de ensayo | Informe de ensayo | Informe de ensayo | R100 | Informe de ensayo
2x3" | 0.065 | 0.104 | 0.625 |  |  | EPS 15 kg/m³ | 0.065 | 0.0413 | 1.5738 | [8 empty] | Memoria de cálculo | Memoria de cálculo | Memoria de cálculo | Memoria de cálculo | N/A | Memoria de cálculo
P. Expnadido 15 | 0.03 | 0.0413 | 0.72639 |  |  | cámara aire | 0 |  | 0 | [8 empty] | Ficha Listado Oficial MINVU | Ficha Listado Oficial MINVU | Ficha Listado Oficial MINVU | Ficha Listado Oficial MINVU |  | Ficha Listado Oficial MINVU
YC | 0.01 | 0.26 | 0.038462 |  |  | fibro | 0.008 | 0.22 | 0.036364 | [8 empty] | R100 | R100 | R100 | Ficha PDA MINVU |  | Ficha PDA MINVU
Rsi+Rse |  |  | 0.17 |  |  | Rsi+Rse |  |  | 0.17 | [8 empty] | Ficha PDA MINVU | Ficha PDA MINVU | Ficha PDA MINVU | N/A |  | Planilla cálculo MINVU
|  |  | 1.5871 | 0.63007 |  |  |  |  | 1.8722 | 0.53412 | [12 empty] | N/A
AREA 1 | 0.22 |  | UxA | 0.13862 |  | AREA 1 | 2.53 |  | UxA | 1.3513
SECCION 2 | [5 empty] | SECCION 2
elemento | e | ʎ | Rt | U |  | elemento | e | ʎ | Rt | U
FIBRO | 0.006 | 0.22 | 0.027273 |  |  | HA | 0.15 | 1.63 | 0.092025 | [9 empty] | 10
Camara aire n.v |  |  | 0.165
P. Expnadido 15 | 0.043 | 0.0413 | 1.0412 |  |  | Madera | 0.065 | 0.104 | 0.625
YC | 0.01 | 0.26 | 0.038462 |  |  | fibro | 0.008 | 0.22 | 0.036364
[6 empty] | Rsi+Rse | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | Informe de ensayo
Rsi+Rse |  |  | 0.17 |  |  | Rsi+Rse |  |  | 0.17
|  |  | 1.4419 | 0.69353 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | INFLITRACIONES DE AIRE |  |  | 4
AREA 2 | 0.78 |  | UxA | 0.54095 |  | AREA 2 | 0.35 |  | UxA | #DIV/0! | [5 empty] | Ensayo en Terreno |  |  | 5
|  | e | U | Rt | [11 empty] | EETT |  |  | 8
AREA TOTAL | 1 | 10 | 1.41 | 0.71 |  | AREA TOTAL | 2.88 | [8 empty] | Puertas y Ventanas |  |  | 1
∑UxA | 0.67957 | 20 | 1.04 | 0.96 |  | ∑UxA | #DIV/0! | [8 empty] | Informe de Ensayo |  |  | 2
U pond | 0.67957 | 50 | 0.59 | 1.69 |  | U pond | #DIV/0! | [8 empty] | Ficha Listado Oficial MINVU |  |  | 3
Rt | 1.4715 | 40 | 0.69 | 1.45 | 76.2 | Rt | #DIV/0! | [8 empty] | Ficha MINVU |  |  | 4
|  | 30 | 0.68 | 1.47 | [11 empty] | N/A
[16 empty] | SISTEMA DE VENTILACION |  |  |  |  | CONDENSACIÓN
[16 empty] | Forzado |  |  |  |  | Planilla MINVU
[9 empty] | EPS 20 Kg/m3 | [6 empty] | Mixto |  |  |  |  | Memoria de cálculo
elemento | e | ʎ | Rt | U |  | EMPLAZAMIENTO |  | U max | ESPESOR | [6 empty] | Planilla MINVU
Muro Lad Artesanal | 150 mm |  | 0.39 |  |  | ZT1 |  | 4 | 10 | [6 empty] | Ficha MINVU
EPS 15 KG/M3 | 0.11 | 0.0413 | 2.6634 |  |  | ZT2 |  | 3 | 10
Yeso cartón | 0 | 0.26 | 0 |  |  | ZT3 |  | 1.9 | 10
[6 empty] | ZT4 |  | 1.7 | 10 | [6 empty] | VENTANAS
|  |  | 3.0534 | 0.3275 |  | ZT5 |  | 1.6 | 10 | [6 empty] | % máximo según orientación y valor U
[6 empty] | ZT6 |  | 1.1 | 20 | [6 empty] | U ponderado máximo ventan-muro según orientación
[6 empty] | D | TALCA MAULE | 0.8 | 40 | [8 empty] | lista ventanas
[6 empty] | ZT7 | E - CONCE | 0.6 | 60 | [6 empty] | VENTANAS |  | N/A |  | ZONAS TERMICAS
[6 empty] | F | TEMUCO | 0.45 | 75 | [6 empty] | V1 | FALSE |  |  | A
[6 empty] | F | CHILLAN | [8 empty] | V2 | FALSE |  |  | B
[6 empty] | G | OSORNO | 0.4 | 90 | [6 empty] | V3 | FALSE |  |  | C
[6 empty] | G | VALDIVIA | [8 empty] | V4 | FALSE |  |  | D
[6 empty] | I | COYHAIQUE | 0.35 | 110 | [6 empty] | V5 | FALSE |  |  | E
[16 empty] | V6 | FALSE |  |  | F
[16 empty] | V7 | FALSE |  |  | G
[16 empty] | V8 | FALSE |  |  | H
[16 empty] | V9 | FALSE |  |  | I
[16 empty] | V10 | FALSE
[16 empty] | V11 | FALSE
[16 empty] | V12 | FALSE
ZONA TERMICA
PROVINCIAS | A | B | C | D | E | F | G | H | I
Antártica Chilena | ZONA TERMICA I: Antártica Chilena
Antofagasta | ZONA TERMICA A: Antofagasta; ZONA TERMICA B: Antofagasta; ZONA TERMICA H: Antofagasta
Arauco | ZONA TERMICA E: Arauco
Arica | ZONA TERMICA A: Arica; ZONA TERMICA B: Arica; ZONA TERMICA H: Arica
Aysén | ZONA TERMICA I: Aysén
Biobío | ZONA TERMICA F: Biobío; ZONA TERMICA H: Biobío
Cachapoal | ZONA TERMICA D: Cachapoal; ZONA TERMICA H: Cahapoal
Capitán Prat | ZONA TERMICA I: Capitán Prat
Cardenal Caro | ZONA TERMICA C: Cardenal Caro; ZONA TERMICA D: Cardenal Caro
Cauquenes | ZONA TERMICA E: Cauquenes
Cautín | ZONA TERMICA E: Cautín; ZONA TERMICA F: Cautín; ZONA TERMICA H: Cautín
Chacabuco | ZONA TERMICA D: Chacabuco; ZONA TERMICA H: Chacabuco
Chañaral | ZONA TERMICA A: Chañaral; ZONA TERMICA B: Chañaral; ZONA TERMICA H: Chañaral
Chiloé | ZONA TERMICA G: Chiloé
Choapa | ZONA TERMICA B: Choapa; ZONA TERMICA C: Choapa; ZONA TERMICA H: Choapa
Colchagua | ZONA TERMICA D: Colchagua; ZONA TERMICA H: Colchagua
Concepción | ZONA TERMICA E: Concepción; ZONA TERMICA F: Concepción
Copiapó | ZONA TERMICA A: Copiapó; ZONA TERMICA B: Copiapó; ZONA TERMICA H: Copiapó
Cordillera | ZONA TERMICA D: Cordillera; ZONA TERMICA H: Cordillera
Coyhaique | ZONA TERMICA I: Coyhaique
Curicó | ZONA TERMICA C: Curicó; ZONA TERMICA D: Curicó; ZONA TERMICA H: Curicó
Diguillín | ZONA TERMICA F: Diguillín; ZONA TERMICA H: Diguillín
El Loa | ZONA TERMICA B: El Loa; ZONA TERMICA H: El Loa
Elqui | ZONA TERMICA B: Elqui; ZONA TERMICA C: Elqui; ZONA TERMICA H: Elqui
General Carrera | ZONA TERMICA I: General Carrera
Huasco | ZONA TERMICA A: Huasco; ZONA TERMICA B: Huasco; ZONA TERMICA H: Huasco
Iquique | ZONA TERMICA A: Iquique
Isla de Pascua | ZONA TERMICA A: Isla de Pascua
Itata | ZONA TERMICA E: Itata; ZONA TERMICA F: Itata
Limarí | ZONA TERMICA B: Limarí; ZONA TERMICA C: Limarí; ZONA TERMICA H: Limarí
Linares | ZONA TERMICA D: Linares; ZONA TERMICA H: Linares
Llanquihue | ZONA TERMICA G: Llanquihue
Los Andes | ZONA TERMICA D: Los Andes; ZONA TERMICA H: Los Andes
Magallanes | ZONA TERMICA I: Magallanes
Maipo | ZONA TERMICA D: Maipo
Malleco | ZONA TERMICA F: Malleco; ZONA TERMICA H: Malleco
Marga Marga | ZONA TERMICA D: Marga Marga
Melipilla | ZONA TERMICA D: Melipilla
Osorno | ZONA TERMICA G: Osorno
Palena | ZONA TERMICA G: Palena; ZONA TERMICA I: Palena
Parinacota | ZONA TERMICA H: Parinacota
Petorca | ZONA TERMICA C: Petorca; ZONA TERMICA D: Petorca; ZONA TERMICA H: Petorca
Punilla | ZONA TERMICA F: Punilla; ZONA TERMICA H: Punilla
Quillota | ZONA TERMICA D: Quillota
Ranco | ZONA TERMICA F: Ranco; ZONA TERMICA G: Ranco
San Antonio | ZONA TERMICA C: San Antonio
San Felipe de Aconcagua | ZONA TERMICA D: San Felipe de Aconcagua; ZONA TERMICA H: San Felipe de Aconcagua
Santiago | ZONA TERMICA D: Santiago; ZONA TERMICA H: Santiago
Talagante | ZONA TERMICA D: Talagante
Talca | ZONA TERMICA D: Talca; ZONA TERMICA E: Talca; ZONA TERMICA H: Talca
Tamarugal | ZONA TERMICA A: Tamarugal; ZONA TERMICA B: Tamarugal; ZONA TERMICA H: Tamarugal
Tierra del Fuego | ZONA TERMICA I: Tierra del Fuego
Tocopilla | ZONA TERMICA A: Tocopilla; ZONA TERMICA B: Tocopilla
Última Esperanza | ZONA TERMICA I: Última Esperanza
Valdivia | ZONA TERMICA F: Valdivia; ZONA TERMICA G: Valdivia
Valparaíso | ZONA TERMICA C: Valparaíso
ZONA TERMICA
PROVINCIAS | A | B | C | D | E | F | G | H | I
Antártica Chilena | ZONA TERMICA I: Antártica Chilena
Antofagasta | ZONA TERMICA A: Antofagasta; ZONA TERMICA B: Antofagasta; ZONA TERMICA H: Antofagasta
Arauco | ZONA TERMICA E: Arauco
Arica | ZONA TERMICA A: Arica; ZONA TERMICA B: Arica; ZONA TERMICA H: Arica
Aysén | ZONA TERMICA I: Aysén
Biobío | ZONA TERMICA F: Biobío; ZONA TERMICA H: Biobío
Cachapoal | ZONA TERMICA D: Cachapoal; ZONA TERMICA H: Cahapoal
Capitán Prat | ZONA TERMICA I: Capitán Prat
Cardenal Caro | ZONA TERMICA C: Cardenal Caro; ZONA TERMICA D: Cardenal Caro
Cauquenes | ZONA TERMICA E: Cauquenes
Cautín | ZONA TERMICA E: Cautín; ZONA TERMICA F: Cautín; ZONA TERMICA H: Cautín
Chacabuco | ZONA TERMICA D: Chacabuco; ZONA TERMICA H: Chacabuco
Chañaral | ZONA TERMICA A: Chañaral; ZONA TERMICA B: Chañaral; ZONA TERMICA H: Chañaral
Chiloé | ZONA TERMICA G: Chiloé
Choapa | ZONA TERMICA B: Choapa; ZONA TERMICA C: Choapa; ZONA TERMICA H: Choapa
Colchagua | ZONA TERMICA D: Colchagua; ZONA TERMICA H: Colchagua
Concepción | ZONA TERMICA E: Concepción; ZONA TERMICA F: Concepción
Copiapó | ZONA TERMICA A: Copiapó; ZONA TERMICA B: Copiapó; ZONA TERMICA H: Copiapó
Cordillera | ZONA TERMICA D: Cordillera; ZONA TERMICA H: Cordillera
Coyhaique | ZONA TERMICA I: Coyhaique
Curicó | ZONA TERMICA C: Curicó; ZONA TERMICA D: Curicó; ZONA TERMICA H: Curicó
Diguillín | ZONA TERMICA F: Diguillín; ZONA TERMICA H: Diguillín
El Loa | ZONA TERMICA B: El Loa; ZONA TERMICA H: El Loa
Elqui | ZONA TERMICA B: Elqui; ZONA TERMICA C: Elqui; ZONA TERMICA H: Elqui
General Carrera | ZONA TERMICA I: General Carrera
Huasco | ZONA TERMICA A: Huasco; ZONA TERMICA B: Huasco; ZONA TERMICA H: Huasco
Iquique | ZONA TERMICA A: Iquique
Isla de Pascua | ZONA TERMICA A: Isla de Pascua
Itata | ZONA TERMICA E: Itata; ZONA TERMICA F: Itata
Limarí | ZONA TERMICA B: Limarí; ZONA TERMICA C: Limarí; ZONA TERMICA H: Limarí
Linares | ZONA TERMICA D: Linares; ZONA TERMICA H: Linares
Llanquihue | ZONA TERMICA G: Llanquihue
Los Andes | ZONA TERMICA D: Los Andes; ZONA TERMICA H: Los Andes
Magallanes | ZONA TERMICA I: Magallanes
Maipo | ZONA TERMICA D: Maipo
Malleco | ZONA TERMICA F: Malleco; ZONA TERMICA H: Malleco
Marga Marga | ZONA TERMICA D: Marga Marga
Melipilla | ZONA TERMICA D: Melipilla
Osorno | ZONA TERMICA G: Osorno
Palena | ZONA TERMICA G: Palena; ZONA TERMICA I: Palena
Parinacota | ZONA TERMICA H: Parinacota
Petorca | ZONA TERMICA C: Petorca; ZONA TERMICA D: Petorca; ZONA TERMICA H: Petorca
Punilla | ZONA TERMICA F: Punilla; ZONA TERMICA H: Punilla
Quillota | ZONA TERMICA D: Quillota
Ranco | ZONA TERMICA F: Ranco; ZONA TERMICA G: Ranco
San Antonio | ZONA TERMICA C: San Antonio
San Felipe de Aconcagua | ZONA TERMICA D: San Felipe de Aconcagua; ZONA TERMICA H: San Felipe de Aconcagua
Santiago | ZONA TERMICA D: Santiago; ZONA TERMICA H: Santiago
Talagante | ZONA TERMICA D: Talagante
Talca | ZONA TERMICA D: Talca; ZONA TERMICA E: Talca; ZONA TERMICA H: Talca
Tamarugal | ZONA TERMICA A: Tamarugal; ZONA TERMICA B: Tamarugal; ZONA TERMICA H: Tamarugal
Tierra del Fuego | ZONA TERMICA I: Tierra del Fuego
Tocopilla | ZONA TERMICA A: Tocopilla; ZONA TERMICA B: Tocopilla
Última Esperanza | ZONA TERMICA I: Última Esperanza
Valdivia | ZONA TERMICA F: Valdivia; ZONA TERMICA G: Valdivia
Valparaíso | ZONA TERMICA C: Valparaíso

## Formulario
FORMATO TIPO AT - VI
Formato de acreditación de cumplimiento
Estándar Higrotérmico - Vivienda Tipo Industrializada
Metodología y mecanismos de acreditación
0. |  | ANTECEDENTES GENERALES
Empresa | [18 empty] | Fecha
Representante empresa | [14 empty] | Teléfono contacto
Profesional responsable | [14 empty] | E-mail contacto
Nombre Vivienda Tipo | [9 empty] | Superficie [m²] | [6 empty] | Agrupamiento
[10 empty] | N° dormitorios | [6 empty] | N° pisos
Zonas Térmicas
| A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | E |  |  | F |  |  | G |  | H |  | I
Marcar la o las zonas térmicas para las cuales se acredita cumplimiento de exigencias
| Firma y nombre representante empresa | [12 empty] | Firma y nombre profesional que acredita
1. |  | INSTRUCCIONES
1.1 |  | GENERALIDADES
El presente formulario ha sido diseñado por el Departamento de Tecnologías de la Construcción de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) para facilitar la presentación y posterior revisión de la información que acredita el cumplimiento de las exigencias higrotérmicas para Viviendas Tipo Industrializadas.
1.2 |  | ANTECEDENTES GENERALES
En la portada del formulario se deben completar los datos generales tanto de la empresa industrializadora como del profesional que sea responsable de la información presentada. Posteriormente se indican los datos técnicos generales de la vivienda tipo. IMPORTANTE: Se solicita llenar un nuevo formulario por cada zona térmica a la cual la vivienda tipo industrializada aspire a cumplir con las exigencias higrotérmicas, salvo cuando una misma configuración de sus elementos constructivos logre cumplir para más de una zona térmica de forma simultánea.
1.3 |  | COMPORTAMIENTO TÉRMICO POR ELEMENTO
En esta sección se deben ingresar todos los elementos constructivos de fachada que componen a la vivienda tipo, para lo cual se debe seleccionar en un desplegable el tipo de elemento e indicar una breve descripción que permita su identificación. Las filas 1 y 2 están reservadas para ingresar las puertas de la vivienda tipo. Si la vivienda contara con una tercera puerta esta se debe ingresar en la fila 3, seleccionado "Puerta 3" de la lista despleglable de la columna "Elemento". Entre las filas 3 y 12 se pueden ingresar los muros, pisos ventilados o techos con los que cuente la vivienda tipo. La fila 13 está reservada para sobrecimientos. Las filas V1 a V12 están reservadas para ventanas y finalmente la fila V13 está reservada para ventana en techumbre. En caso que no se cuente con una segunda puerta exterior, o no se acredite cumplimiento de sobrecimiento o no se cuente con ventana de techumbre debe marcar "N/A" en la columna "Mecanismo de acreditación". En todos los demás casos se debe seleccionar el mecanismo de acreditación de la exigencia térmica que corresponda e indicar el respectivo valor. Estos valores pueden ser de Transmitancia Térmica o de R100, para los cuales existe una columna distinta. Finalmente, existe un espacio para indicar el nombre del o de los documentos que respalden los comportamientos térmicos informados. IMPORTANTE: No se permite ingresar en un mismo formulario elementos constructivos que no cumplan con la zona térmica indicada en la portada.
1.4 |  | INFILTRACIONES DE AIRE Y VENTILACION
En la sección 3.1 se debe completar la información para acreditar el comportamiento de los elementos frente a las infiltraciones. Sólo se mostrarán los elementos que hayan sido ingresados previamente en la sección "COMPORTAMIENTO TÉRMICO POR ELEMENTO. En la sección 3.2 se debe ingresar los datos correspondientes al sistema de ventilación.
1.5 |  | SUPERFICIE DE VENTANAS
En esta sección se debe seleccionar el botón correspondiente al mecanismo de acreditación, el cual habilitará la tabla que corresponda. El usuario debe seleccionar mediante una lista desplegable de la columna "N° Ventana" la ventana con mayor transmitancia térmica de cada orientación. Si no existe ventana en alguna determinada orientación se debe marcar "N/A".
1.6 |  | CONDENSACION
En esta última sección se debe ingresar el porcentaje de humedad relativa al cual comienza a haber condensación según la planilla de cálculo MINVU.
2. |  | COMPORTAMIENTO TÉRMICO POR ELEMENTO
Indicar, por elemento constructivo, el mecanismo de acreditación, valor de desempeño y documento de respaldo adjunto.
N° | Elemento |  |  |  | Nombre o descripción |  |  |  |  | Mecanismo de acreditación |  |  |  | Transmitancia Térmica |  |  |  | R100 |  | Documento de respaldo
[14 empty] | [W/m²K] |  |  |  | [m²K/W]*100
1 | Puerta 1
2 | Puerta 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | Sobrecimiento | [16 empty] | 91
V1 | Ventanas
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13 |  |  |  |  | Ventana de Techumbre
3. |  | INFILTRACIONES DE AIRE Y VENTILACION
3.1 |  | Envolvente, puertas y ventanas
Indicar comportamiento ante el paso del aire según elemento
N° | Elemento |  |  |  | Nombre o descripción |  |  |  |  | Mecanismo de acreditación |  |  |  | Clase de Infiltración de aire |  |  |  | Clase de Permeabilidad al aire |  |  | Documento de respaldo
[14 empty] | ACH [50pa] |  |  |  | [100pa]
0 | Envolvente opaca
1 | Puerta 1
2 | Puerta 2
3
V1 | Ventanas
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13 |  |  |  |  | Ventana de Techumbre
3.2 |  | Sistema de ventilación
Indicar características de los componentes del sistema de ventilación
Tipo de sistema |  |  |  | Dispositivos de ingreso de aire pasivo | [6 empty] | Caudal extractores de aire | [6 empty] | Mecanismo de acreditación |  |  | Documento de respaldo
|  |  |  | Sección |  |  |  | Cantidad |  |  | Baño |  |  | Cocina
|  |  |  | [" o cm²] | [6 empty] | [m³/h] |  |  | [m³/h]
Mixto | [17 empty] | Planilla MINVU |  |  | Ficha V1 MINVU
4. |  | SUPERFICIE DE VENTANAS
Mecanismo de acreditación | [5 empty] | 4.1 % máximo según orientación y valor U | [10 empty] | Documento de respaldo
4.2 U ponderado máximo ventan-muro según orientación
Memoria según procedimiento de cálculo MINVU
4.1 |  | Porcentaje máximo permitido de superficie de ventanas según orientación y valor U
Seleccionar el N° de la ventana de mayor transmitancia térmica de cada orientación. Indicar superficie total de ventanas por orientación. Indicar superficies de muros por orientación.
Elemento |  |  | VENTANAS | [10 empty] | MUROS |  |  |  | % de ventana |  |  | Zona Térmica
Orientación |  |  | N° ventana |  |  | Transmitancia térmica [W/m²K] |  |  |  | Superficie total ventanas [m²] |  |  |  | Superficie total muro [m²]
Norte | [21 empty] | A | B
[22 empty] | C | D
Oriente - Poniente | [21 empty] | E | F
[22 empty] | G | H
Sur | [21 empty] | I
ZT donde cumple
OGT
4.2 |  | Valor U ponderado máximo del complejo de ventanas y del complejo de muros perimetrales según orientación y valor U de ventana
Seleccionar el N° de la ventana de mayor transmitancia térmica de cada orientación. Indicar superficie total de ventanas por orientación. Indicar superficies de muros por orientación. Indicar valor Upvm.
Elemento |  |  | VENTANAS | [8 empty] | MUROS | [5 empty] | Valor Upvm [W/m²K] |  |  | Zona Térmica
Orientación |  |  | N° ventana |  |  | Valor U [W/m²K] |  |  | Superficie total [m²] |  |  | Valor U [W/m²K] |  |  | Superficie total [m²]
Norte | [21 empty] | A | B
[22 empty] | C | D
Oriente - Poniente | [21 empty] | E | F
[22 empty] | G | H
Sur | [21 empty] | I
ZT donde cumple
OGT
5. |  | CONDENSACION
Indicar condición de riesgo de condensación según elemento
N° | Elemento |  |  |  | Nombre o descripción |  |  |  | Mínimo %HR al cual ocurre condensación | [8 empty] | Mecanismo de acreditación |  |  | Documento(s) de respaldo
[9 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I