FORMATO TIPO AA - 01

Acreditación de cumplimiento para normativa de acondicionamiento acústico

Normativa y metodología de declaración

Proyectos de construcción de viviendas y Proyectos de ampliación

PARTE 1- EXIGENCIAS NORMATIVAS: Artículo 4.1.6 de la O.G.U.C.

Artículo 4.1.6. Las exigencias acústicas que se señalan en este artículo serán aplicables sólo a los elementos que separen o dividan unidades de viviendas que sean parte de un edificio colectivo, o entre unidades de vivienda de edificaciones continuas, o entre unidades de viviendas de edificaciones pareadas, o entre las unidades de vivienda que estén contiguas a recintos no habitables.

- Valores mínimos exigidos, para los distintos elementos a acreditar:

| ELEMENTO | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA MÍNIMA | NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA DE IMPACTO NORMALIZADO MÁXIMO |
| --- | --- | --- |
| Elementos verticales o inclinados Muro divisorio o medianeros entre unidades de vivienda | 45 dB | - |
| Elementos horizontales o inclinados Losas y/o rampas que separan unidades de vivienda | 45 dB | 75 dB |
| Uniones y encuentros verticales entre elementos de distinta materialidad, que conforman un elemento constructivo | 45 dB | - |
| Uniones y encuentros horizontales entre elementos de distinta materialidad, que conforman un elemento constructivo | 45 dB | 75 dB |
| Estructura de Techumbre habitable | 45 dB | - |

Nota: Para las uniones y encuentros verticales y horizontales no se debe acreditar el cumplimiento de la norma, pero se debe asegurar continuidad en las uniones, garantizando que no se produzcan puentes acústicos y así dar cumplimiento a los índices y niveles establecidos por la OGUC para cada caso.

- Alternativas para cumplir las exigencias, de acuerdo a artículo 4.1.6, númeral 4:

Alternativa 1: Mediante Solución Constructiva inscrita en el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Alternativa 2.a: Mediante Informe de Ensayo*:

- Para índice de reducción acústica en elementos verticales y horizontales, de acuerdo al método de ensayo especificado en la NCh 2786, ponderado según ISO 717-1

- Para nivel de presión acústica de impacto normalizado en elementos constructivos horizontales, de acuerdo al método de ensayo especificado en ISO 140-6, ponderado según ISO 717-2.

*El informe de ensayo deberá especificar en detalle los materiales y la solución constructiva que conforma el elemento sometido a ensayo. Dicho informe deberá ser emitido por un laboratorio con inscripción vigente en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construcción, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (A la fecha no hay laboratorios inscritos en los registros del MINVU que realicen los ensayos indicados)

Alternativa 2.b: Mediante Informe de Inspección*

- Para índice de reducción acústica aparente en elementos verticales y horizontales, de acuerdo al método de ensayo especificado en la NCh 2785, ponderado según ISO 717-1

- Para nivel de presión acústica de impacto normalizado en elementos constructivos horizontales, de acuerdo al método de ensayo especificado en ISO 140-7, ponderado según ISO 717-2.

*El Informe de Inspección  deberá especificar en detalle los materiales y la solución constructiva que conforma el elemento sometido a inspección. Dicho informe deberá ser emitido por una entidad con inscripción vigente en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el rubro Estudios de Proyectos, Especialidad Otros Estudios, Subespecialidad Acústica o por un laboratorio con inscripción vigente en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construcción, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

PARTE 2: ACREDITACIÓN

1.  ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:

Comuna de emplazamiento:   NO APLICA  EN PROYECTOS TIPO. DEBE SER CORROBORADO EN REVISIÓN DE PROYECTO PARTICULAR.

Región:    NO APLICA  EN PROYECTOS TIPO. DEBE SER CORROBORADO EN REVISIÓN DE PROYECTO PARTICULAR.

Fecha de presentación::

2.  INDICAR CON UNA “X” EL TIPO DE PROYECTO PRESENTADO:

| ACREDITACIÓN | NO DEBE ACREDITAR | DEBE ACREDITAR ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | DEBE ACREDITAR ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA DE IMPACTO NORMALIZAD |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE VIVIENDA | VIVIENDA AISLADA | VIVIENDA PAREADA | DEPARTAMENTOS (O UNIDADES DE VIVIENDAS TRASLAPADAS) |

3.  INDICAR CON UNA “X” CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE CONSIDERA  EL PROYECTO:

| ELEMENTO | MURO DIVISORIO O MEDIANERO ENTRE UNIDADES | LOSA O RAMPA ENTRE UNIDADES | ESTRUCTURA DE TECHUMBRE HABITABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBE ACREDITAR | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA NIVEL DE PRESIÓN | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA |

4.  INDICAR CON UNA “X” LA ALTERNATIVA DE ACREDITACIÓN DE LAS EXIGENCIAS:

| ELEMENTO | MURO DIVISORIO O MEDIANERO ENTRE UNIDADES | LOSA O RAMPA ENTRE UNIDADES |  | ESTRUCTURA DE TECHUMBRE HABITABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBE ACREDITAR | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | NIVEL DE PRESIÓN | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA |
| ALTERNATIVA 1 |  |  |  |  |
| ALTERNATIVA 2.a |  |  |  |  |
| ALTERNATIVA 2.b |  |  |  |  |

5. DECLARACIÓN DEL PROYECTISTA Y CONTRATISTA

El Proyectista y contratista declaran estar de acuerdo con lo señalado en el presente documento y son responsables de incluir estos antecedentes, o la información normativa declarada en el presente documento, dentro de las Especificaciones técnicas presentadas y aprobadas por la DOM. y se compromete a cumplir a cabalidad con las soluciones declaradas.

Alternativa 1

Especificar una solución constructiva que corresponda a alguna de las soluciones inscritas en el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

INSTRUCCIONES

Indicar con una X en la primera columna cada uno de los elementos que son acreditados mediante esta alternativa. Cada elemento marcado con X deberá completar la información de las columnas siguientes.

| ELEMENTOS DEL PROYECTO | INDICAR ELEMENTOS QUE SE ACREDITAN CON ESTA ALTERNATIVA |  | INDICAR CÓDIGO DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA | INDICAR NOMBRE DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | NIVEL DE PRESIÓN |  |  |
| Elementos verticales o inclinados Muro divisorio o medianeros entre unidades de vivienda |  |  |  |  |
| Elementos horizontales o inclinados Losas y/o rampas que separan unidades de vivienda |  |  |  |  |
| Estructura de Techumbre habitable |  |  |  |  |

Documentos a anexar: Copia de ficha del Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico para cada elemento a acreditar.

NOTA

Las Especificaciones Técnicas deben ser concordantes con lo indicado en el presente documento y en la Ficha del Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico.

Alternativa 2.a

Mediante Informe de Ensaye donde se especifica en detalle los materiales y la solución constructiva que conforma el elemento sometido a ensayo. Dicho informe deberá ser emitido por un laboratorio con inscripción vigente en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construcción, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

INSTRUCCIONES

Indicar con una X en la primera columna cada uno de los elementos que son acreditados mediante esta alternativa. Cada elemento marcado con X deberá completar la información de las columnas siguientes.

| ELEMENTOS DEL PROYECTO | INDICAR ELEMENTOS QUE SE ACREDITAN CON ESTA ALTERNATIVA |  | INDICAR VALORES OBTENIDOS |  | INDICAR NOMBRE DE ANEXO QUE INCLUYE INFORME DE ENSAYO CON LOS VALORES OBTENIDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | NIVEL DE PRESIÓN | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | NIVEL DE PRESIÓN |  |
| Elementos verticales o inclinados Muro divisorio o medianeros entre unidades de vivienda |  |  |  |  |  |
| Elementos horizontales o inclinados Losas y/o rampas que separan unidades de vivienda |  |  |  |  |  |
| Estructura de Techumbre habitable |  |  |  |  |  |

La información mínima que debe contener el Informe de Ensayo es la siguiente:

- Norma en base a la cual se realiza el ensayo. Las normas deben ser las vigentes a la fecha en que se realiza del ensayo.

- Fecha en que se realiza el ensayo.

- Identificación del profesional y Laboratorio que realiza el ensayo

- Características de todos los materiales que componen la solución constructiva (espesor, etc).

- Condiciones establecidas y cualquier consideración especial del el ensayo.

- Valor de los índices de reducción acústica y/o nivel de presión acústica de impacto n normalizado

Documentos a anexar: Informe de ensaye de laboratorio para cada elemento a acreditar. El ensayo debe ser emitido por laboratorio inscrito en los registros del MINVU y ser realizado en base a las normas de ensayo vigentes.

NOTA

Las Especificaciones Técnicas deben ser concordantes con lo indicado en el presente documento y en el Informe de Ensaye de Laboratorio.

Alternativa 2.b

Mediante Informe de Inspección Técnica donde se especifica en detalle los materiales y la solución constructiva que conforma el elemento sometido a inspección. Dicho informe deberá ser emitido por una entidad con inscripción vigente en el Registro de Consultores Sub especialidad Acústica o por un laboratorio con inscripción vigente en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

INSTRUCCIONES

Indicar con una X en la primera columna cada uno de los elementos que son acreditados mediante esta alternativa. Cada elemento marcado con X deberá completar la información de las columnas siguientes.

| ELEMENTOS DEL PROYECTO | INDICAR ELEMENTOS QUE SE ACREDITAN CON ESTA ALTERNATIVA |  | INDICAR VALORES OBTENIDOS |  | INDICAR NOMBRE DE ANEXO QUE INCLUYE INFORME DE INSPECCIÓN CON LOS VALORES OBTENIDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | NIVEL DE PRESIÓN | ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | NIVEL DE PRESIÓN |  |
| Elementos verticales o inclinados Muro divisorio o medianeros entre unidades de vivienda |  |  |  |  |  |
| Elementos horizontales o inclinados Losas y/o rampas que separan unidades de vivienda |  |  |  |  |  |
| Estructura de Techumbre habitable |  |  |  |  |  |

La información mínima que debe contener el Informe de Inspección es la siguiente:

- Norma en base a la cual se realiza el Informe de Inspección.

- Fecha en que se realiza la inspección.

- Identificación del profesional y la entidad o Laboratorio que realiza el informe de Inspección.

- Características de todos los materiales que componen la solución constructiva (espesor, etc).

- Valor de los índices de reducción acústica y/o nivel de presión acústica de impacto n normalizado

Documentos a anexar: Informe de Inspección Técnica para cada elemento a acreditar. El informe debe ser emitido por entidades o laboratorios  inscritos en los registros del MINVU y ser realizado en base a las normas de ensayo vigentes.

NOTA

Las Especificaciones Técnicas deben ser concordantes con lo indicado en el presente documento y en el Informe de Ensaye de Laboratorio.

Acreditación debe adjuntarse a las Especificaciones Técnicas, con todos los respaldos requeridos.