CUADRO NORMATIVO ABREVIADO

LLAMADO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS Y PEQUEÑO CONDOMINIO

FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, D.S. N°49, (V. Y U.), 2011

El presente instrumento establece los estándares arquitectónicos mínimos para el diseño de los proyectos que postulen al llamado a concurso en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios del Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda regulado por el D.S. Nº49, (V. y U.), de 2011, y sus modificaciones, en la alternativa de postulación colectiva, para la adquisición de terrenos y desarrollo de proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos y Pequeños Condominios, aprobado mediante Resolución Exenta N°428 (V. y U.), de 2026.

# REQUERIMIENTOS GENERALES POR RECINTO

| Recinto | Superficie Mín. (mts.2) |  | Ancho Mín. (cms.) |  | Áreas de Uso para Mobiliario/Artefactos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tipo |  |  | Ancho (cms.) |  | Fondo (cms.) |
| a. Estar Comedor | 9,40 |  | 210 |  | 1 Mesa |  |  | 120 |  | 70 |
|  |  |  |  |  | 4 Sillas (adyacentes a la mesa) |  |  | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  |  | 1 sofá |  |  | 200 |  | 140 |
| b. Dormitorio Principal | 7,20 |  | 260 |  | Ver nota letra g) y h) |  |  |  |  |  |
| c. Segundo Dormitorio (o Dormitorio Proyectado) | 7,00 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Baño | 2,50 |  | 110 |  | Inodoro |  |  | 60 |  | 70 |
|  | sin Lavadora |  |  |  | Tina |  |  | 70 |  | 110 |
|  | 3,50 |  |  |  | Lavamanos |  |  | 70 |  | 40 |
|  | con Lavadora |  |  |  | Lavadora |  |  | 70 |  | 60 |
| e. Cocina | 4,00 |  | 130 |  | Cocina |  |  | 70 |  | 65 |
|  | sin Lavadora |  |  |  | Mesa de Cocina |  |  | 80 |  | 50 |
|  |  |  |  |  | Lavaplatos |  |  | 80 |  | 50 |
|  | 5,00 |  |  |  | Refrigerador |  |  | 70 |  | 65 |
|  | con Lavadora |  |  |  | Lavadora |  |  | 70 |  | 60 |
| En proyectos que incorporen edificación en altura, y que cuenten con más de 2 dormitorios, deberán contemplar el siguiente estándar en los recintos descritos a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recinto |  | Superficie Mín. (mts.2) |  | Ancho Mín. (cm) |  | Áreas de Uso para Mobiliario/Artefactos |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipo | Ancho (cms.) |  | Fondo (cms.) |  |
| f. Logia |  | 2,00 |  | 110 |  | Lavadero | 45 |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | Lavadora | 70 |  | 60 |  |
| g. Dormitorio Construido Adicional (Reemplaza al proyectado) |  | 4,50 |  | 160 |  | Para módulo closet, ver nota letra l) |  |  |  |  |

| ESCALERAS |  |  |  | PUERTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En proyectos que incluyan escaleras, los requerimientos serán los siguientes: |  |  |  | Las hojas de puertas serán de 200 cm de altura y su ancho variará según el siguiente cuadro: |  |  |  |
|  | Ancho (cm) | Corte |  |  | Sin Subs. Discapacidad |  | Con Subs. Discapacidad |
| a. Interiores de la vivienda* | 80 |  |  |  |  |  |  |
| b. Exteriores de la vivienda | 90** |  |  | a. Interiores |  | 80 cm | 90 cm |
| c. En viviendas con subsidio de discapacidad | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. Exteriores* |  | 85 cm |  |
| * Escaleras interiores se permiten hasta 2 abanicos de 3 peldaños c/u. **Sin perjuicio de lo señalado en la OGUC para escaleras comunes. |  |  |  | *Incluye puerta a logia, si aplica. En el caso de proyectos de edificación colectiva, el ancho libre de paso será de 90 cms., según lo indicado en la OGUC. |  |  |  |

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

ACCESO Y CIRCULACIONES

a) Las dimensiones y superficies del presente documento son libres y útiles, y deberán respetarse en todas las etapas de la vivienda. Éstas no podrán ser disminuidas o interrumpidas por elementos asociados a soluciones constructivas o artefactos adicionales. Se podrá aplicar un rango máximo de tolerancia de hasta 2.0% en las dimensiones de los recintos, siempre respetando la apertura de puertas, ancho mínimo de circulaciones, escalera y las superficies mínimas por etapa.

b) La puerta principal de la vivienda permitirá el acceso por el Estar-comedor, pudiendo con anterioridad atravesar una circulación. No se podrá acceder a la vivienda por baños o dormitorios, sean estos últimos construidos o proyectados. Además, la puerta principal no podrá estar ubicada total o parcialmente, en el área que define el recinto Cocina, salvo en casos justificados de pertinencia cultural.

c) La puerta de acceso al patio podrá ubicarse en el Estar-comedor, la Cocina o alguna circulación de la vivienda, siempre que converja a una zona exterior distinta a la de la puerta principal. El acceso principal al patio no se hará a través de baños ni dormitorios, sean estos últimos construidos o proyectados.

d) Sólo se podrá acceder a los Dormitorios, el Baño y la Cocina, a través del Estar-comedor o de alguna circulación de la vivienda. En viviendas con adultos mayores o personas con discapacidad, se podrá acceder al baño a través del dormitorio respectivo.

e) Las circulaciones deben conectar el acceso principal de la vivienda con el acceso a los recintos: Comedor, Cocina, escalera (si corresponde), Baño, y Dormitorios. Toda circulación de la vivienda deberá tener un ancho mínimo libre de 70 cm. No obstante, cuando se encuentre confinada entre dos paramentos verticales, éstos no podrán estar a menos de 80 cm., al igual que las circulaciones entre recintos. En el caso de considerar balcón, su ancho mínimo libre será de 70 cms.

f) Se deberá asegurar la apertura de puertas a lo menos en 90°, libre de cualquier elemento o artefacto.

RECINTOS

g) Las viviendas podrán están conformadas desde 1 a 3 dormitorios. Cuando las viviendas estén adaptadas para personas en situación de discapacidad con movilidad reducida, no deberán constituir el tercer dormitorio, sin perjuicio de contar con la superficie mínima exigida para la aplicación de dicho subsidio.

h) El Dormitorio Principal y el Segundo Dormitorio deberán asegurar una superficie poligonal interior y un ancho mínimo, según lo dispuesto en la tabla inserta en el punto 1.1, precedente, independiente de las formas de dichos recintos. Opcionalmente la suma de las superficies del Dormitorio Principal y del Segundo Dormitorio podrán distribuirse entre ambos, siempre que cada uno de los recintos resultantes tenga una superficie libre interior no menor a 7,10 mt2, cuyo lado mínimo no sea inferior a 260 cms.

i) Los recintos Estar y Comedor se pueden integrar al recinto Cocina, pero cada uno de ellos debe cumplir con sus requerimientos mínimos de mobiliario y áreas de uso.

j) La cocina, esté integrada o no a otros recintos, deberá disponer sus artefactos y mobiliario como una agrupación, la que se entenderá como un polígono donde se inscribe el mobiliario y sus respectivas áreas de uso. Este recinto, no podrá constituirse como una circulación obligada dentro de la vivienda. Deberá contemplar además una puerta de salida al exterior o logia, distinta a la puerta de acceso.

k) El acceso a la Logia debe hacerse a través de la cocina, mediante una puerta-ventana. En este recinto se debe incluir, además, el calefón y el gabinete de los cilindros de gas de al menos 15 lts., si corresponde. En viviendas de edificación en altura, que cuenten con acceso a patio de uso exclusivo, no será exigible la Logia, en cuyo caso, la lavadora deberá ubicarse en el baño o la cocina. La envolvente de la logia permitirá el paso de luz y aire en un 50% de su superficie y tendrá una altura mínima de 180 cms.

MOBILIARIO Y ARTEFACTOS

l) Cada recinto Dormitorio deberá considerar un módulo de closet de un ancho mínimo de 100 cms., una profundidad de 60 cms. y altura mínima de 140 cms., excepto en el caso del Dormitorio Construido Adicional, donde podrá ser de un ancho mínimo de 50 cms. y una profundidad de 60 cms. La superficie de closets siempre será adicional a la superficie del recinto.

m) El artefacto cocina no podrá ubicarse contiguo al artefacto refrigerador.

n) La instalación para la lavadora debe realizarse en Baño, Cocina o Logia.

o) Bajo la escalera de la vivienda sólo se podrá ubicar mobiliario de closet o despensa.

p) La Cocina deberá considerar un módulo de despensa de un ancho mínimo de 50 cms., una profundidad de 60 cms. y altura mínima de 140 cms., la que podrá estar ubicada en otro recinto de la vivienda, con acceso desde una circulación.

q) La Cocina deberá considerar un módulo mesón de un ancho mínimo de 70 cms., una profundidad de 50 cms., y con un áreas de uso de circulación de 80 cms.

# ESPACIOS Y USOS MINIMOS PARA VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE APLIQUEN SUBSIDIO DE MOVILIDAD REDUCIDA.

En todas las viviendas donde se aplique el subsidio complementario para personas con discapacidad (Art. 35 del D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011), además de cumplir con los requerimientos establecidos para la generalidad de las viviendas del programa, se deberá cumplir con las condiciones especiales detalladas a continuación:

| REQUERIMIENTOS GENERALES POR RECINTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Superficie Mín. (m2) | Ancho Mín. (cm) | Mobiliario/Artefactos |  |  |  |
|  |  |  | Tipo | Ancho (cm) |  | Fondo (cm) |
| Dormitorio Principal | 10,5 | 300 | 1 cama | 150 |  | 200 |
|  |  |  | 2 veladores | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 1 módulo de closet | 100 |  | 60 |
|  |  |  | 1 área de giro | Ø 150 |  |  |
| Segundo Dormitorio Módulo A | 9,5 | 270 | 2 camas | 90 | 200 |  |
|  |  |  | 1 o 2 veladores | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 1 módulo de closet | 100 | 60 |  |
|  |  |  | 1 área de giro | Ø 150 |  |  |
| Segundo Dormitorio Módulo B | 8,4 | 240 | 2 camas | 90 | 200 |  |
|  |  |  | 2 veladores | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 1 módulo de closet | 100 | 60 |  |
|  |  |  | 1 área de giro | Ø 150 |  |  |
| Estar | 4,8 | 200 | 1 Sofá | 90 | 200 |  |
|  |  |  | 1 Área de giro | Ø 150 |  |  |
| Comedor | 5,2 | 200 | 1 Mesa | 120 | 70 |  |
|  |  |  | 4 Sillas (adyacentes a la mesa) | 60 | 60 |  |
| Baño | 2,5 | 150 | Inodoro | 80 | 70 |  |
|  | sin Lavadora |  | Ducha | 90 | 120 |  |
|  | 3,5 |  | Lavamanos | 80 | 40 |  |
|  |  |  | Lavadora | 70 | 60 |  |
|  | con Lavadora |  | Espacio Libre de Transferencia | 80 | 120 |  |
| Cocina | 7,9 | 155 | Artefacto Cocina | 70 | 65 |  |
|  | sin Lavadora |  | Lavaplatos | 80 | 50 |  |
|  | 9 |  | Refrigerador | 70 | 65 |  |
|  |  |  | Mesa de Cocina | 80 | 50 |  |
|  | con Lavadora |  | 1 área de giro | Ø 150 |  |  |

| RAMPAS DE ACCESO |  |  | MOBILIARIO/ÁREAS DE USO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando el área de ingreso se encuentre a desnivel con la vereda, se deberá consultar una rampa, la cual deberá cumplir lo establecido en la OGUC, de acuerdo al siguiente estándar: |  |  | Se deberá considerar las siguientes medidas para los ítems descritos a continuación: |  |  |
| ELEVACIÓN BARANDA |  |  | CLOSET Y DESPENSA | ÁREA DE GIRO | ESPACIO LIBRE DE TRANSFERENCIA |
| PLANTA |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE DISEÑO GENERALES |  |  |  |  |  |
| ACCESO Y CIRCULACIONES |  |  |  |  |  |
| a) Las viviendas deberán ser accesibles desde el espacio público hasta la puerta de entrada mediante una ruta accesible, libre de obstáculos, pavimentada y de un ancho mínimo de 90 cms, contemplando un espacio según lo dispuesto en la tabla precedente, si corresponde. |  |  |  |  |  |
| b) No se permitirán escaleras en viviendas para personas con discapacidad donde aplique el subsidio para movilidad reducida. |  |  |  |  |  |
| c) La puerta de acceso debe ser resistente al impacto hasta una altura no inferior a 0,30 mts., y deberá contemplar manilla tipo palanca a una altura de 95 cms. |  |  |  |  |  |
| RECINTOS |  |  |  |  |  |
| d) Se debe considerar a lo menos 1 dormitorio para uso y maniobra de personas con movilidad reducida. |  |  |  |  |  |
| e) En el área de uso del Comedor, se deberá contemplar un diseño adecuado para el giro y maniobra de la silla de ruedas. |  |  |  |  |  |
| f) Si el proyecto contempla logia, se deberá considerar una circulación libre de ancho 110 cms. Si la lavadora se ubica en la logia, dicho recinto deberá incorporar un área de giro adicional de 150 cms. de diámetro. |  |  |  |  |  |
| MOBILIARIO Y ARTEFACTOS |  |  |  |  |  |
| g) Para el Baño, se debe contemplar un área de giro de la silla de ruedas, que puede incluir el espacio libre bajo el lavamanos y/o el espacio de transferencia al inodoro y a la ducha. |  |  |  |  |  |
| h) En el recinto de cocina, el mobiliario de trabajo y el lavaplatos deberán tener una altura máxima de 80 cm y considerar alturas libres de 70 cms. entre el nivel de piso y la cara inferior del artefacto o mueble. En la cocina, la distancia entre mobiliario que se enfrenta no debe ser inferior a 90 cms. |  |  |  |  |  |
| i) El lavamanos deberá estar ubicado a una altura máxima de 80 cms., y deberá permitir la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas, por lo que deberá existir un espacio libre bajo cubierta de 70 cms. La descarga deberá ir adosada al muro. Si el lavamanos se encuentra contiguo a un plano vertical, deberá desplazar su eje a 45 cms. del mismo, ampliando su área de uso de 70 cms. a 80 cms. de ancho. |  |  |  |  |  |
| k) El inodoro deberá considerar un espacio de transferencia lateral de 120 cms. por 80 cms. y estar ubicado a una distancia mínima de 40 cm desde su eje al plano vertical inmediato, y podrá ser compartido con la ducha. La altura del inodoro será de 46 a 48 cms. |  |  |  |  |  |
| l) En vez de tina se instalará una ducha considerando un espacio de transferencia lateral 120 cms. por 80 cms. La superficie debe estar recubierta por un material antideslizante. La challa será de tipo teléfono y debe ser instalada a 1,20 mts. como máximo, desde el NPT. Se dispondrá un espacio de 45 x 45 cms. para un asiento en la ducha, el cual debe tener una altura de 46 cms., pudiendo ser fijo, abatible o movible. Si el asiento fuese fijo, deberá poder alcanzarse la grifería desde esa posición. |  |  |  |  |  |
| m) El recinto de baño deberá contar con barras de seguridad o de apoyo, al costado del inodoro y en el receptáculo de ducha, de material antideslizante y anticorrosivo y de anclaje resistente, de acuerdo a lo dispuesto en el Itemizado Técnico de Construcción respectivo. |  |  |  |  |  |
| n) Para los módulos de closet, se deberá considerar el área de uso según graficada en el punto 2.3. del presente documento. El closet tendrá puertas correderas con tirador. La barra para colgar ropa y cajones deben ubicarse a una altura máxima de 1,20 mts. de acuerdo a art. 6.4.2 OGUC. |  |  |  |  |  |

# OBRAS EN VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES A LAS FÍSICAS Y/O NEURODIVERGENCIAS

A continuación, se dispone de un listado de obras que se podrán ejecutar para atender necesidades de personas que tengan discapacidades distintas a las físicas como son la visual, auditiva, sensorial, intelectual, e incluso aquellos casos de neurodivergencia, como el trastorno del espectro autista, y otros. Las obras podrán ser propuestas por la Entidad Patrocinante con la aprobación del SERVIU respectivo, y deberán considerar el marco de financiamiento dispuesto en la Resolución Exenta respectiva. Se podrán incorporar en el proyecto, partidas desde lo estructural, la arquitectura y/o sus instalaciones, respondiendo a requerimientos específicos para las distintas personas con discapacidad, a partir de obras de accesibilidad universal al domicilio, recintos interiores accesibles, quincallería, pasamanos y barras de apoyo, enchufes e interruptores accesibles, guía de elementos táctiles, iluminación natural y artificial, prevención de riesgo, seguridad y uso de escaleras, y soluciones domóticas y accesibilidad intuitiva en el uso de la vivienda.

| SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS | DISCAPACIDAD |
| --- | --- |
| a) Pisos y muros blandos para protección y seguridad mediante la instalación de palmetas de caucho o similar. Se podrán incorporar texturas y diseños mediante uso del color y contrastes. | Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| b) Instalación de estantes para mantener medicamentos y productos tóxicos. | Intelectual, Psíquica y Neurodivergencias |
| c) Provisión e instalación de persianas o cortinas “blackout”, postigos u otras con control lumínico. | Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| d) Considerar mayor aislación acústica al interior de tabiques, revestimientos acústicos en las caras interiores de paramentos verticales, o doble ventana o ventanas con sistema de Doble Vidriado Hermético. | Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| e) Fabricación o instalación de un espacio vestibular al interior de alguno de los recintos dormitorios, que pueda ser controlado por padres o cuidadores. | Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| f) Apertura de lucarnas o vanos de ventanas más grandes para aumentar el ingreso de luz natural a la vivienda. | Visual |
| g) Reformulación de escaleras, incorporando contra huella cerrada, superficie de goma antideslizante, cantos de color o cierre del espacio residual bajo escalera. | Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| h) Provisión e instalación de señales lumínicas en lugar de timbres sonoros para anunciar visitas al hogar. | Visual, Intelectual, Psíquica |
| i) Tecnologías domóticas que permitan comunicación por medio de diferentes dispositivos o medios alternativos al lenguaje verbal con la familia y con el exterior de la vivienda, por ejemplo, citófono con cámara y micrófono. | Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica |
| j) Sistema de iluminación de la vivienda, a partir del uso de luminarias eficientes certificadas, como también la implementación de un circuito de iluminación que permita implementar tecnologías de gestión remota de interruptores y luces. Los elementos componentes y nuevos circuitos deben contar con certificación SEC. | Visual, Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| k) Sensor de humo fotoeléctrico con anclaje al cielo de la vivienda, alarma de 85 dB, de funcionamiento autónomo, conectado a señal wi-fi y que emita sonido de forma independiente. Puede ser de alimentación a red eléctrica o alimentado a partir de una batería única con autonomía de 10 años. | Visual, Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| l) Los interruptores o pulsadores y enchufes, se deben ubicar próximos a los accesos, entre una altura mínima de 40 cms. y máxima de 120 cms. Estos elementos no pueden ubicarse detrás de puertas o muebles. Además, los pulsadores deben ser de mayor ancho y de color contrastante respecto de la placa que lo soporta. | Visual |
| SOLUCIONES DE ESTÁNDAR |  |
| a) Quincallería de pomo a palanca, incluyendo griferías, tiradores de muebles, entre otros, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. | Visual |
| b) Altura y ancho de superficies de uso de muebles para permitir aproximación autónoma a las actividades de cocina y baño. | Visual |
| c) Provisión e instalación de rejas de seguridad en ventanas, puertas o ventanas antivandálicas o de seguridad, resistentes a golpes. | Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| d) Provisión e Instalación de pavimentos y revestimientos de piso texturados que permitan el uso de los recintos de cocina y baño para discapacidades visuales o intelectuales, a través de pisos con huella podotáctil o cambio de color, tanto al interior de la vivienda, como e sus espacios comunes. | Visual y Auditiva, Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| e) Provisión e instalación de accesorios que hagan predecible, intuitivo y alcanzable el uso de los distintos recitos, como interruptores y enchufes de contraste respecto al muro, con pulsadores de gran tamaño, instalados a la altura recomendada por el fabricante. Se podrán incorporar enchufes con tapa de protección. Instalación de botón de pánico a baja altura de conformidad a la norma de seguridad en baños establecida en la NCh 4/2003, sobre instalación eléctrica. | Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |
| f) Puertas con elementos complementarios de apertura mediante sistema automático con huella digital. | Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica y Neurodivergencia |